## Оборудование
№ | Наименование | № в Госреестре | Зав. (серийный) номер | № свидетельтва из ФГИС Аршин | Диапазон измерения | Класс, погрешность и т.д. | Дата поверки | Срок действия поверки | Статус заявки | Примечание |  | Определяемые показатели
Счетчик частиц
1 | Портативный счетчик частиц Lighthouse SOLAIR 3200 | 65514-16 | 100139001 | С-НН/25-06-2025/442073086 | 0.3 - 10.0 мкм | 50% для 0.3 мкм; 100% для частиц > 0.45 мкм (по JIS) | 2025-06-23 | 2026-06-24 |  |  |  | Концентрация аэрозольных частиц, целостность НЕРА-фильтров, время восстановления
2 | Счетчик аэрозольных частиц лазерный LIGHTHOUSE Solair 3100 E | 46925-11 | 140104025 | С-НН/02-10-2024/375326318 |  |  | 2024-10-02 | 01.10.2025 |  | Нужен нулевой фильтр |  | Концентрация аэрозольных частиц, целостность НЕРА-фильтров, время восстановления
3 | Счетчик аэрозольных частиц лазерный LIGHTHOUSE Solair 3100 E | 46925-11 | 120804018 | С-НН/01-11-2024/383807921 |  |  | 2024-11-01 | 31.10.2025 |  | Донор |  | Концентрация аэрозольных частиц, целостность НЕРА-фильтров, время восстановления
Генераторы
1 | Генератор аэрозольных частиц KitAseptica DOP TEST |  | 22 | Аттестат № DOP TEST-22-ВЛА |  |  | 2024-03-18 | 17.03.2027
2 | Внести новый
Аспиратор
1 | Аспиратор ПУ-1Б | 14531-13 | 2451 | С-НН/25-06-2025/442072844 | 50…1000 л | ±10% | 2025-06-25 | 2026-06-24
Измерители температуры
1 | Термодат 22И5/485/4М-PB/12УВ | 17602-15 | TM17565267 | С-НН/22-06-2023/256278396 | -270…+1372°С | 0.25 | 2023-06-22 | 2025-06-21 |  |  |  | Температура
2 | Термодат 22М5/2P/485-PB/24УВ | 17602-15 | ТМ14126906 | С-НН/11-07-2023/260964622 | -270…+2500°С | 0.25 | 2023-07-11 | 2025-07-10 |  |  |  | Температура
3 | Термодат 25Е5/2Р/485/4М-РВ/12УВ/12Т/12Р | 17602-15 | ТВ12В18372 | С-ВЦЛ/17-06-2025/440446192 | -270…+2500°С | 0.25 | 2025-06-17 | 2027-06-16 |  |  |  | Температура
4 | Термодат 11М6/2УВ/2P/485 | 17602-15 | TD12P31873 | С-НН/18-09-2023/278532006 | -270…+1372°С | 0,25 | 18.09.2023 | 17.09.2025 |  |  |  | Температура
5 | Термодат 25Е5/2Р/485/2М-РВ/12УВ/12Р/12Р | 17602-15 | TB0EX10375 |  | -270…+2500°С | 0.25 |  | Нет поверки |  | Не хватает блока измерения |  | Температура
6 | Термодат 11М6/2УВ/2P/485 | 17602-15 | TD12P31873 | С-НН/18-09-2023/278532006 | -270…+1372°С | 0,25 | 18.09.2023 | 17.09.2025 |  |  |  | Температура
7 | Термодат 11М6/2УВ/2P/485 | 17602-15 | TD12P31875 | С-НН/31-07-2023/266447855 | -270…+1372°С | 0.25 | 2023-07-31 | 2025-07-30 |  | У Маргариты |  | Температура
8 | Термодат 11М6/2УВ/2P/485 | 17602-15 | TD12P31879 | С-НН/18-09-2023/278532004 | -270…+1372°С | 0,25 | 18.09.2023 | 17.09.2025 |  | У Маргариты |  | Температура
9 | Измеритель температуры многоканальный прецизионный "Термоизмеритель ТМ-12.4" | 34205-07 | 46 | С-ГХС/03-10-2024/376347533 |  |  | 2024-10-03 | 02.10.2025 |  | Не подключается к ПК |  | Температура
Вакуумметр
1 | Вакуумметр комбинированный МЕРАДАТ-ВИТ14Т1/2Р/485 | 41616-09 | VM0AX05120 | С-ЕВЧ/12-12-2023/301674603 | от (0,133 до 100000) Па | ±30% (от 1,33 до 10000)Па ±50% (в остальном диапазоне) | 12.12.2023 | 11.12.2024 |  | не используем
2 | Вакуумметр комбинированный МЕРАДАТ-ВИТ12Т3 | 41616-09 | VM10M46028 | С-ЕВЧ/12-12-2023/301674602 | от (0,133 до 100000) Па | ±30% (от 1,33 до 10000)Па ±50% (в остальном диапазоне) | 12.12.2023 | 11.12.2024 |  | не используем
3 | Вакуумметр электронный ERSTEVAK MTP4D-KF16 | 64910-16 | 24900600 | С-ЕМК/30-09-2024/375153646 |  |  | 2024-09-30 | 29.09.2025
Устройство для микробиологического контроля сжатых газов и воздуха
1 | Устройство для микробиологического контроля сжатых газов и воздуха 2 ЕВКН2.950.031-01 (Инв. № ?) |  | манометр (54B3N9C2) | С-АЕЯ/31-07-2024/359150687 |  |  | 2024-07-31 | 2026-07-30 |  | Нет манометра | Нужен инвентарный номер
|  |  | ротаметр (НН-023746) | К0015-3107/24 |  |  | 2024-07-31 | 2025-07-30 |  | Калибровка
2 | Устройство для микробиологического контроля сжатых газов и воздуха 2 ЕВКН2.950.031-01 (Инв. № ?) |  | манометр (C24026389) | С-ВЯИ/17-07-2024/356451231 |  |  | 2024-07-17 | 2026-07-16 |  |  | Нужен инвентарный номер
|  |  | ротаметр (НН-023746) | [6 empty] | Калибровка
Газоанализатор
1 | Газоанализатор многокомпонентный МАГ-6 П-В |  | 460 |  | О2 до 30%, СО2 до 1% |  |  | Нет поверки
Расходомер
1 | Расходомер жидкости ультразвуковой Portaflow P300 | 15083-97 | 0872 | С-НН/03-04-2025/422926473 | 0,3…12 м/с | ±3% | 2025-04-03 | 2026-04-02
Тахометр
1 | Тахометр Testo 460 | 48431-11 | 46296211/0422 |  | 100…29999 об/мин | ±0,02 % | 2025-06-28 | 2026-06-27
Анемометр/трубка Пито
1 | Анемометр с крыльчаткой Testo 417 | 17273-11 | 84360366 | С-ЕВЧ/19-08-2024/364310325 | 0,3…20 м/с; 0…50°С | ±0,1м/с+1,5% от изм. знач.; ±0,5°С | 2024-08-19 | 2025-08-18
2 | Анемометр с крыльчаткой Testo 417 | 17273-11 | 63726516 | С-АКЗ/26-06-2025/442492620 | 0,3…20 м/с; 0…50°С | ±0,1м/с+1,5% от изм. знач.; ±0,5°С | 2025-06-26 | 2026-06-25
3 | Термоанемометр Testo 425 | 17273-06 | 01212491/609 | C-ДЮП/01-07-2024/351985733 | 0…20 м/с; -20…+70 °С | ±(0,03м/с+5% от изм. знач.); ±0,5°С (0…+50°С); ±0,7°С (в ост. диапазоне) | 2024-07-01 | 2025-06-30 | НЦСМ
4 | Термоанемометр Testo 425 | 17273-06 | 2605889 | С-ДЮП/03-03-2023/227571731 | 0…20 м/с; -20…+70 °С |  | 2023-03-03 | 2024-03-02 | НЦСМ
5 | Трубка напорная модификации Пито | 93601-24 | VA0000198 | Руководство по эксплуатации | 4…30 м/с | ±1,65 | 2024-11-01 | 31.10.2025
6 | Трубка напорная модификации Пито | 64221-16 | 107 | С-ГХС/13-06-2025/439838043 | 4…45 м/с | ±3 % | 2025-06-13 | 2026-06-12
Давление
1 | Дифманометр Testo 510 | 53431-13 | 46729267/1222 | С-АЕЯ/10-06-2025/440265225 | 0…100 гПа | ±0,03 гПа (0…0,30 гПа); ±0,05 гПа (0,31…1.00 гПа); ±(0,1 гПа + 1,5% от изм.вел.) ост.диап. | 2025-06-10 | 2026-06-09
2 | Дифманометр Testo 510 | 53431-13 | 46533098/0822 | С-ЕВЧ/19-08-2024/364310321 | 0…100 гПа |  | 2024-08-19 | 2025-08-18
3 | Testo 549i | 66510-17 | 47340463 |  | до 60 бар |  |  | Нет поверки
Освещение/Шум
1 | Люксметр Testo 540 | 47989-11 | 39053960/501 | С-НН/12-01-2024/310888067 | 0…99999 люкс | ±3 люкс или ±3% от изм.вел. | 12.01.2024 | 11.01.2025
2 | Измеритель уровня шума СЕМ DT-805 | 87651-22 | 201000284 | НС-246707 | 30…130 Дб | ±1,5 Дб | 15.01.2024 | 14.01.2025
Измеритель влажности газов
1 | Гигрометр ИВА-10 | 32975-06 | 118 |  |  |  |  | не поверен | Отказ в НЦСМ
2 | Измеритель влажности газов ИВГ-1 К-П/Преобразователь ИПВТ-08 | 70176-18 | 17550 | С-ЕВЧ/12-08-2024/362373108 | -80…0°С | ±2°С | 12.08.2024 | 11.08.2025 |  | не работает
Измерительное оборудование
1 | Штангенциркуль электронный |  | НН-024124 | НС-232658 | 0…150 мм | 0,05 мм | 2023-05-31 | 2024-05-30 |  | Калибровка
2 | Мультиметр цифровой RGK DM-10 | 81409-21 | 21042934 | С-ЕЛЫ/10-06-2025/439370814 |  |  | 2025-06-10 | 2026-06-09
3 | Рулетка измерительная металлическая RGK R-5 | 75296-19 | НН-023779 | С-АКЗ/10-06-2025/439410511 | 0…5 м | 2 класс | 2025-06-10 | 2026-06-09
4 | Лазерный дальномер RGK D30 | 87359-22 | 21J078231 | С-АКЗ/26-06-2025/442492619 | 0…30 м | ±2 мм | 2025-06-26 | 2026-06-25
5 | Секундомер механический Агат СОПпр-2А-3-000 | 11519-06 | 9398205 | С-АЕЯ/03-06-2024/343785724 | 0…60 мин | 0,2 с | 2024-06-03 | 2025-06-02 |  | не работает
6 | Секундомер электронный RGK SWE-03 | 93402-24 | 250161483 | С-ЕВК/22-04-2025/427561868 | до 9 часов |  | 2025-04-22 | 2026-04-21
7 | Набор гирь (10 mg - 1 kg) | 94078-24 | 4630300 | С-ВДВ/31-03-2025/423135679 |  |  | 2025-03-31 | 30.03.2026
8 | Гиря 2 кг F1 |  | Z-2112585 | Калибровка |  |  | 2025-06-27 | 26.062026

## Преобразователи
№ | Наименование | № в Госреестре | Зав. (серийный) номер | № свидетельтва из ФГИС Аршин | Диапазон измерения | Класс, погрешность и т.д. | Дата поверки | Срок действия поверки | Статус заявки | Примечание
ТМ-12
1 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р | 43287-09 | 1602 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561685 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
2 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1603 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561692 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
3 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1608 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561688 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
4 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1629 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561687 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
5 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1632 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561690 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
6 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1636 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561689 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
7 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1642 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561694 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
8 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1646 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561684 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
9 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1659 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561686 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
10 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1665 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561693 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
11 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 1675 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561691 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
12 | Термометр сопротивления ТС-Б-Р |  | 2863 | С-АЕЯ/17-09-2024/373561695 |  |  | 2024-09-17 | 2026-09-16
Температура
1 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 | 28476-16 | 119027230544235516 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355690 | -40…+300°С | ±1,5°С | 2025-05-14 | 2027-05-13 |  | Старые датчики
2 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235517 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355689 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
3 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235518 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355688 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
4 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235519 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355687 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
5 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235520 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355686 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
6 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235521 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355685 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
7 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235522 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355684 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
8 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235523 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355683 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
9 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235524 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355682 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
10 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235525 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355681 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
11 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235526 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355680 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
12 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027230544235527 | С-ВЦЛ/14-05-2025/432355679 |  |  | 2025-05-14 | 2027-05-13
13 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180678 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10 |  | Новые датчики
14 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180679 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10
15 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180680 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10
16 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180681 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10
17 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180682 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10
18 | Преобразователь термоэлектрический ДТПК011-0,3/3 |  | 119027240444180683 | паспорт |  |  | 2024-04-11 | 2026-04-10
19 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА | 38468-08 | DS17564989 | С-НН/29-06-2023/257809832 | -70…+500°С | ±2,5°С (от -40 до 333°С); ±0,0075¦t¦°С (от 333 до 1300°С) | 2023-06-29 | 2025-06-28
20 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564990 | С-НН/29-06-2023/257809833 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
21 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564991 | С-НН/29-06-2023/257809834 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
22 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564992 | С-НН/29-06-2023/257809835 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
23 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564993 | С-НН/29-06-2023/257809836 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
24 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564994 | С-НН/29-06-2023/257809843 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
25 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564995 | С-НН/29-06-2023/257809837 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
26 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564996 | С-НН/29-06-2023/257809838 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
27 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564997 | С-НН/29-06-2023/257809839 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
28 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564998 | С-НН/29-06-2023/257809840 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
29 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17564999 | С-НН/29-06-2023/257809841 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
30 | Преобразователь термоэлектрический ТД701B-L12-ПТНН-ХА |  | DS17565000 | С-НН/29-06-2023/257809842 |  |  | 2023-06-29 | 2025-06-28
31 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 | 28354-10 | 82618230544223854 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033155 | -100…+250°С | ±(0,15+0,002*t) | 2025-04-23 | 2026-04-22
32 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223855 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033154 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
33 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223856 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033153 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
34 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223857 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033152 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
35 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223858 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033151 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
36 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223859 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033150 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
37 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223860 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033149 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
38 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223861 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033148 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
39 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223862 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033147 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
40 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223863 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033146 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
41 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223864 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033145 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
42 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 |  | 82618230544223865 | С-АЕЯ/23-04-2025/431033144 |  |  | 2025-04-23 | 2026-04-22
Давление
1 | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ1,0-171-0,5 | 47586-11 | 42667200646026000 |  | 0…10 бар |  |  | Нет поверки
2 | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИВ0,08-871-0,5 | 56246-14 | 84797230946059324 | Паспорт | -80...+80 кПа | ±0,5% | 08.09.2023 | 07.09.2028
3 | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ0,4-171-0,5 | 47586-11 | 42665230546028714 | Паспорт | 0…4 бар | ±0,5 % | 17.05.2023 | 16.05.2025 |  | У Маргариты
4 | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ0,4-111-0,5 |  | 42572230546028347 | Паспорт | 0…0,4МПа | ±0,5% | 2023-05-16 | 2025-05-15 |  | У Маргариты
5 | Преобразователь давления измерительный ОВЕН ПД100-ДИ0,4-171-0,5 |  | 42665230546029021 | Паспорт | 0…0,4 МПа | ±0,5% | 2023-05-18 | 2025-05-17 |  | У Маргариты
6 | Преобразователь давления МПД-02 | 60011-15 | 25001169 | Паспорт | 0…10 бар |  | 2025-03-20 | 2027-03-19 |  | У Маргариты
7 | Преобразователь давления МПД-02 |  | 25001170 | Паспорт |  |  | 2025-03-20 | 2027-03-19 |  | У Маргариты
8 | Преобразователь давления МПД-02 |  | 25001171 | Паспорт |  |  | 2025-03-20 | 2027-03-19 |  | У Маргариты
9 | Преобразователь давления МПД-02 |  | 25001172 | Паспорт |  |  | 2025-03-20 | 2027-03-19 |  | У Маргариты
10 | Преобразователь давления МПД-02 |  | 25001173 | Паспорт |  |  | 2025-03-20 | 2027-03-19 |  | У Маргариты
11 | Преобразователь манометрический ПМТ-6-3Р | 5152-75 | 25001174 | от (0,133 до 100000) Па | ±30% (от 1,33 до 10000)Па ±50% (в остальном диапазоне) |  | 12.12.2023 | 11.12.2024
12 | Преобразователь манометрический ПМТ-6-3Р |  | 290 |  |  |  | 12.12.2023 | 11.12.2024

## Беспроводные измерители
№ | Наименование | № в Госреестре | Зав. (серийный) номер | № свидетельтва из ФГИС Аршин | Диапазон измерения | Класс, погрешность и т.д. | Дата поверки | Срок действия поверки | Статус заявки | Примечание
Eclerk
1 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT | 80931-21 | 53473 | С-АЕЯ/26-06-2025/443576693 | -40…+55°С 0…98% | ±0,4°С ±2,5% (от 0 до 90%) ±4% (от 90 до 98%) | 2025-06-26 | 2026-06-25
2 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72027 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
3 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72038 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
4 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72040 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
5 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72041 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
6 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72042 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
7 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72047 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
8 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72051 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
9 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72055 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
10 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72057 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
11 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72059 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
12 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72061 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
13 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72062 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
14 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72063 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
15 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72065 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
16 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72066 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
17 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72090 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31
18 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72093 | Паспорт |  |  | 2024-11-01 | 2025-10-31 |  | Отдали Лоренцеву
19 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72227 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
20 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72243 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
21 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72767 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
22 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72768 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
23 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72771 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
24 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72775 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
25 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72784 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
26 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72785 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
27 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72794 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07 |  | Отдали Лоренцеву
28 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72796 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
29 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72798 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
30 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72799 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
31 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72803 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
32 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72808 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
33 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 72815 | Паспорт |  |  | 2024-11-08 | 2025-11-07
34 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71654 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
35 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71641 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
36 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71659 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
37 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71632 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
38 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71627 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
39 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71649 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
40 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71675 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
41 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71665 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
42 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71670 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
43 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71648 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
44 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71633 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
45 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71622 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
46 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71679 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
47 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71668 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
48 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71644 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
49 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71639 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
50 | Измеритель - регистратор темп. и отн. Влажности Eclerk -M-11-RHT |  | 71653 | Паспорт |  |  | 2024-10-30 | 2025-10-29
51 | Измеритель-регистратор температуры Eclerk-M-11-2Pt-G3 |  | 61949 | Паспорт | -75…+200°С | ±(0,2+0,001¦Т¦)°С | 13.03.2024 | 12.03.2026
Testo 184 T3
1 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 | 60692-15 | 44069669 | С-НН/15-04-2024/332178795 | -35…+70°С | ±0,5°С | 15.04.2024 | 14.04.2025
2 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44068627 | С-НН/15-04-2024/332178800 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
3 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44068167 | С-НН/15-04-2024/332178799 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
4 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44069789 | С-НН/15-04-2024/332178797 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
5 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44069408 | С-НН/15-04-2024/332178793 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
6 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44028258 | С-НН/15-04-2024/332178796 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
7 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44068126 | С-НН/15-04-2024/332178794 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
8 | Измеритель комбинированный Testo 184 T3 |  | 44036112 | С-НН/15-04-2024/332178798 |  |  | 15.04.2024 | 14.04.2025
LogTag
1 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F | 87452-22 | А04900404690 | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367527 | -90…+40°С | ±0,5 при температуре -20…+10°С; ±0,7 при температуре -50…-20°С; ±1 при температуре -80…-50°С; ±1,8 при температуре -90…-80°С | 01.07.2025 | 30.06.2027
2 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004044PH | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367526 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
3 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004043F5 | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367524 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
4 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004035QT | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367523 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
5 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004045ZT | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367522 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
6 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004039U5 | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367521 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
7 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А0490040425О | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367520 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
8 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004040L5 | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367519 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
9 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А04900403600 | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367518 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
10 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004037AH | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367517 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
11 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004041VH | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367516 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
12 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049004038KT | С-ВЦЛ/01-07-2025/444367514 |  |  | 01.07.2025 | 30.06.2027
13 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004054YH | С-М/18-08-2023/272468615 |  |  | 18.08.2023 | 17.08.2025
14 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900405305 | С-М/18-08-2023/272468616 |  |  | 18.08.2023 | 17.08.2025
15 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900405820 | С-М/30-08-2023/277611618 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
16 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004062NT | С-М/30-08-2023/277611614 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
17 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004057SH | С-М/30-08-2023/277611619 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
18 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004061DH | С-М/30-08-2023/277611615 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
19 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004059C5 | С-М/30-08-2023/277611617 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
20 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900406030 | С-М/30-08-2023/277611616 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
21 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004056I5 | С-М/30-08-2023/277611620 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
22 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900405580 | С-М/30-08-2023/277611621 |  |  | 30.08.2023 | 29.08.2025
23 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004078KT | С-М/14-09-2023/279380644 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
24 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004075QT | С-М/14-09-2023/279380647 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
25 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004077AH | С-М/14-09-2023/279380645 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
26 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004079U5 | С-М/14-09-2023/279380642 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
27 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004080L5 | С-М/14-09-2023/279380641 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
28 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049004081VH | С-М/14-09-2023/279380640 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
29 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490040825O | С-М/14-09-2023/279380639 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
30 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900407600 | С-М/14-09-2023/279380646 |  |  | 2023-09-14 | 2025-09-13
31 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | А049005843ЕТ | С-М/23-12-2024/399745599 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
32 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005844O5 | С-М/23-12-2024/399745598 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
33 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005845YH | С-М/23-12-2024/399745596 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
34 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490058468O | С-М/23-12-2024/399745595 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
35 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005847I5 | С-М/23-12-2024/399745594 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
36 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005848SH | С-М/23-12-2024/399745593 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
37 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490058492O | С-М/23-12-2024/399745592 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
38 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005850TT | С-М/23-12-2024/399745591 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
39 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900585130 | С-М/23-12-2024/399745590 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
40 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005852DH | С-М/23-12-2024/399745589 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
41 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005853NT | С-М/23-12-2024/399745588 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
42 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005854X5 | С-М/23-12-2024/399745587 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
43 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490058557C | С-М/23-12-2024/399745584 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
44 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005856HT | С-М/23-12-2024/399745583 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
45 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005857R5 | С-М/23-12-2024/399745582 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
46 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490058581C | С-М/23-12-2024/399745581 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
47 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005859BT | С-М/23-12-2024/399745580 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
48 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A0490058602O | С-М/23-12-2024/399745579 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
49 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005861C5 | С-М/23-12-2024/399745578 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
50 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005862MH | С-М/23-12-2024/399745576 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
51 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A049005863WT | С-М/23-12-2024/399745575 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
52 | Измеритель - регистратор температуры LogTag, модель UTREL-16F |  | A04900586460 | С-М/23-12-2024/399745574 |  |  | 2024-12-23 | 2026-12-22
MadgeTech
1 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP | 66819-17 | S84718 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082817 | -40…+140°С | ±0,1°С | 17.07.2024 | 16.07.2026 |  | не работает
2 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | S84719 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082816 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026
3 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | S84720 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082815 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026 |  | не работает
4 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | S84721 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082814 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026
5 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | S84722 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082813 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026
6 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20682 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177895 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
7 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20683 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177902 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
8 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20685 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177899 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
9 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20686 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177896 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
10 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20687 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177898 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
11 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20688 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177904 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
12 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20689 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177897 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
13 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20690 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177905 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
14 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т20691 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177901 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
15 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, HiTemp 140X2-FP |  | Т11733 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177903 |  |  | 2025-04-24 | 2026-04-23
16 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, PR 140 |  | S76895 | С-АЕЯ/17-07-2024/355082818 | 0…5 бар | ±0,03 бар | 17.07.2024 | 16.07.2026
17 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, PR 140 |  | Т19962 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177906 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026
18 | Регистраторы температуры и давления беспроводные MadgeTech серии 140, PR 140 |  | Т19971 | С-ВЦЛ/24-04-2025/429177900 |  |  | 17.07.2024 | 16.07.2026
TRKO-1G
1 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G | 73311-18 | 550000005E91B121 |  | от - 40 до +85°С | ±1,3 (в диапазоне -40…-30); ±1,0 (в диапазоне -30…+70); ±1,3 (в диапазоне +70…+85) |  | не поверен
2 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 9700000051DD8D21 |  |  |  |  | не поверен
3 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 6000000051A98A21 |  |  |  |  | не поверен
4 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | A20000005E772121 |  |  |  |  | не поверен
5 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 600000005E95C721 |  |  |  |  | не поверен
6 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | B600000051A8C821 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
7 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 400000005EA10821 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
8 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | FA000000402E2F21 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
6 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 630000004011DF21 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
7 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 8E0000004037B221 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
8 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 7A000000401D2221 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
6 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 7A0000005E980121 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
7 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 57000000401DE421 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает
8 | Комплекс регистраторов температуры TRKO-1G |  | 2100000051B32E21 |  |  |  |  | не поверен |  | Не работает

## СИ
№ | Наименование | № в Госреестре | Зав. (серийный) номер | № свидетельтва из ФГИС Аршин | Диапазон измерения | Класс, погрешность и т.д. | Дата поверки | Срок действия поверки | ППР | Примечание | Статус заявки | Состояние | ЦВЕТ
55 | Термопреобразователь сопротивления ДТС314-100П.В3.40/3 | 28354-10 | 109938230644295618 | паспорт | -196…+250°С | ±(0,30+0,005*t) | 2023-06-15 | 2025-06-14 |  | В наличии |  | Рабочее
56 |  |  | 109938230644295619 | [6 empty] | В наличии
57 |  |  | 109938230644295620 | [6 empty] | В наличии
58 |  |  | 109938230644295621 | [6 empty] | В наличии
59 |  |  | 109938230644295622 | [6 empty] | В наличии
60 |  |  | 109938230644295623 | [6 empty] | В наличии
67 | Уровень строительный УС-I-500 | 79208-20 | 4459 | ПОВЕРИТЬ ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ | 0…500 мм | ±2' | 2023-07-10 | 2024-07-10 |  | В наличии |  | Рабочее
95 | Термопреобразователь сопротивления ДТС414-100П.А3.40/3 | 28354-10 | 82618230744365391 | паспорт | -100…+250°С | ±(0,15+0,002*t) | 22.07.2023 | 21.07.2025 |  | В наличии |  | Рабочее
96 |  |  | 82618230744365392 | [6 empty] | В наличии
97 |  |  | 82618230744365393 | [6 empty] | В наличии
98 |  |  | 82618230744365394 | [6 empty] | В наличии
129 | Термопреобразователь сопротивления ТСПr-K2 | 51307-12 | 1090 |  | -50…+180°С | ±(0,3+0,005¦Т¦)°С |  |  |  | В наличии | Использовать 234- 235 | Рабочее
130 |  |  | 1085 | [6 empty] | В наличии |  | Рабочее
234 | Термопреобразователь сопротивления ТСПr.Pt100-K2Мин-А4 | 90755-23 | 65521 | Паспорт |  |  | 2025-03-19 | 18.03.2027 |  | В наличии
235 |  |  | 65522 |  |  |  | 2025-03-19 | 18.03.2027 |  | В наличии
АРЕНДА
А1 | Манометр электронный МТИ-100/М4, №1099161 | 61041-15 | 1099161 | С-ВСП/28-10-2021/106016403 |  |  | 28.10.2021 | 27.10.2026 |  | РОСВЕТФАРМ
А2 | Шумомер цифровой Testo 816-1 | 50850-12 | 0621710 | C-ЕВЧ/02-12-2022/206570196 |  |  | 02.12.2022 | 01.12.2023 |  | Optima tools Москва
А3 | Люксметр Testo 540 | 47989-11 | 83471064/0821 | С-ДИЭ/20-02-2023/225074366 |  |  | 20.02.2023 | 19.02.2024 |  | Optima tools Москва
А4 | Люксметр Testo 540 | 47989-11 | 39075824/706 | С-МА/1505-2023/246115454 |  |  | 15.05.2023 | 14.05.2024 |  | Р-ОПРА
ДОКУПИТЬ
| Преобразователи термоэлектрические ДТПК021-1,2/1 (до 1100°С) | [8 empty] | ДОКУПИТЬ
| Прибор для проверки качества сжатого воздуха "ПТС ТЕСТ - КОМПЛЕКТ" - 4 или аналог | [8 empty] | ДОКУПИТЬ